ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа расходомера ЭХО-Р-03-1

| Организация Заказчика: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИНН/КПП: |  |
| Телефон и e-mail Заказчика: |  |
| Контактное лицо |  |
| Дата заказа: |  |

| ## Дополнительная комплектация (встроенные блоки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| напряжение питания |  | ~220 В |  |  |  |  | = 12 В |  |
| блок токового выхода (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20) мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блок импульсного выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| интерфейс (отметить не более одной позиции) |  | RS232 | RS485 | USB | RS232+USB |  |  | RS485+USB |
| блок уставок сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажный набор для АП |  | Наличие GSM (GPRS) модема |  |  |  |  |  |  |
| Для трубопровода, U-образного открытого лотка и открытого прямоугольного канала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип водовода (круглый, U-образ., прямоугольный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внутренний диаметр D (ширина B) водовода, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наличие подпора (если есть, то сколько), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительный уклон ИЛИ измеренная скорость течения, м/с при уровне заполнения, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### V = |  |  |  |  |  |  |
|  |  | h = |  |  |  |  |  |  |
| -способ измерения скорости |  | вертушка |  |  |  | поплавок |  |  |
| уровень жидкости при максимальном заполнении, мм |  | Нmax= |  |  |  |  |  |  |
| материал водовода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для лотка Вентури, Паршала, водослива с тонкой стенкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина подводящего канала |  |  |  | В= |  |  |  |  |
| Ширина горловины (или порога) |  |  |  | b= |  |  |  |  |
| Для лотка Вентури - длина горловины ,мм |  |  |  | l = |  |  |  |  |
| Для водослива – высота порога , мм |  |  |  | p= |  |  |  |  |
| уровень жидкости при максимальном заполнении, мм, |  |  |  | Нmax= |  |  |  |  |
| максимальный расход жидкости в канале, м3/ч, |  |  |  | Qmax = |  |  |  |  |
| Количество приборов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ доставки (по умолчанию – самовывоз) |  | Экспресс-почта, транспортная компания, самовывоз |  |  |  |  |  |  |
| Доставку включать/не включать в счет |  |  |  |  |  |  |  |  |